**附件1.资产转让明细表**

**资产转让明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **数量** | **单位** | **备注** |
|
| 1 | 代管悦来集团资产报废物资 | 64 | 项 | 见后附 |
| 2 | 国博公司自有资产报废物资 | 736 | 项 | 见后附 |
| 3 | 红绿灯相关设备报废物资 | 513 | 项 | 见后附 |
| 注：报废物资需按上述类别分别进行报价，分别打款及开票。 |

### 代管悦来集团固定资产报废清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **规格型号** | **备注** |
| 1 | 阻燃型低噪音横流式冷却水塔 | 新菱：SC-500H冷却水流量：500m3/h（南S7屋面） | 　 |
| 2 | 阻燃型低噪音横流式冷却水塔 | 新菱：SC-500H冷却水流量：500m3/h（南S7屋面） | 　 |
| 3 | 阻燃型低噪音横流式冷却水塔 | 新菱：SC-125H冷却水流量：125m3/h（南登录厅屋面） |  |
| 4 | 阻燃型低噪音横流式冷却水塔 | 新菱：SC-125H冷却水流量：125m3/h（南登录厅屋面） |  |
| 5 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南登录厅负一层机房） |  |
| 6 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南登录厅负一层机房） | 　 |
| 7 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南展区S7馆4号背包） |  |
| 8 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南展区S7馆5号背包） | 　 |
| 9 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南展区S7馆6号背包） |  |
| 10 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南展区S7馆7号背包） |  |
| 11 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南展区S7馆10号背包） |  |
| 12 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南展区S7馆11号背包） |  |
| 13 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南展区S7馆12号背包） |  |
| 14 | 水冷直膨空调机组 | 欧科；2×EKWP205A1（南展区S7馆13号背包） |  |
| 15 | 超大门 | \ | S7馆9号门、南登录厅旁贵宾通道大门 |
| 16 | 办公桌 | 1500\*700\*750 | 　 |
| 17 | 办公桌 | 1500\*700\*750 | 　 |
| 18 | 沙发 | 单人位（黑） |  |
| 19 | 沙发 | 单人位（黑） |  |
| 20 | 沙发 | 单人位（黑） |  |
| 21 | 沙发 | 单人位（黑） | 　 |
| 22 | 沙发 | 单人位（黑） |  |
| 23 | 沙发 | 单人位（黑） |  |
| 24 | 沙发 | 单人位（黑） |  |
| 25 | 沙发 | 单人位（黑） |  |
| 26 | 沙发 | 单人位（黑） |  |
| 27 | 沙发 | 单人位（黑） |  |
| 28 | 8060#沙发  | 三人位(黑色） |  |
| 29 | 8060#沙发  | 三人位(黑色） |  |
| 30 | 沙发 | 单人位 |  |
| 31 | 沙发 | 单人位 |  |
| 32 | 沙发 | 单人位 |  |
| 33 | 沙发 | 单人位 |  |
| 34 | 沙发 | 单人位 |  |
| 35 | 沙发 | 单人位 |  |
| 36 | 沙发 | 单人位 |  |
| 37 | 沙发 | 单人位 |  |
| 38 | 沙发 | 单人位 |  |
| 39 | 沙发 | 单人位 |  |
| 40 | 沙发 | 单人位 |  |
| 41 | 沙发 | 单人位 |  |
| 42 | 沙发 | 单人位 |  |
| 43 | 沙发 | 单人位 |  |
| 44 | 沙发 | 单人位 |  |
| 45 | 沙发 | 单人位 |  |
| 46 | 沙发 | 单人位 |  |
| 47 | 沙发 | 单人位 |  |
| 48 | 沙发 | 单人位 |  |
| 49 | 沙发 | 单人位 |  |
| 50 | 沙发 | 单人位 |  |
| 51 | 沙发 | 单人位 |  |
| 52 | 沙发 | 单人位 |  |
| 53 | 沙发 | 单人位 |  |
| 54 | 沙发 | 单人位 |  |
| 55 | 沙发 | 单人位 | 　 |
| 56 | 沙发 | 单人位 |  |
| 57 | 沙发 | 单人位 |  |
| 58 | 洽谈桌 | 4500\*1800\*750 |  |
| 59 | 洽谈桌 | 4500\*1800\*750 |  |
| 60 | 洽谈桌 | 4500\*1800\*750 |  |
| 61 | 洽谈桌 | 4500\*1800\*750 | 　 |
| 62 | 洽谈桌 | 4500\*1800\*750 |  |
| 63 | 接待台 | 1800\*700\*1100 |  |
| 64 | 接待台 | 1800\*700\*1100 |  |

### 国博公司自有固定资产报废清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **规格型号** | **备注** |
| 1 | 复印机 | 震旦/ADC218;a3幅面，21cpm,网络打印 | 　 |
| 2 | 移动式动力配电箱 | XL-21 | 　 |
| 3 | 移动式动力配电箱 | XL-21 |  |
| 4 | 平衡车 | 4轮 | 　 |
| 5 | 钥匙柜 | 规格180\*85\*39,灰色铁皮,厚度1.0 | 　 |
| 6 | 对讲机 | 健伍NX-3202电1充耳机 | 　 |
| 7 | 对讲机 | 建伍NX-320数字对讲机56\*110\*37 | 　 |
| 8 | 对讲机 | 建伍NX-320数字对讲机56\*110\*37 | 　 |
| 9 | 翻译机(讯飞Easy trans600 | 讯飞 Easy trans 600 | 　 |
| 10 | 平板电脑 | 微软Surface new PRO5 | 　 |
| 11 | 台式电脑 | HP Prodesk 288G4 MT | 　 |
| 12 | 电子笔记本 | \ | 　 |
| 13 | 笔记本电脑 | HP I5 ProBook 440G3 W7 | 　 |
| 14 | 笔记本电脑 | HP248G1 | 　 |
| 15 | 笔记本电脑 | HP 246 G4 I5 | 　 |
| 16 | 笔记本电脑 | HP240G3 | 　 |
| 17 | 笔记本电脑 | HP I5 ProBook 440G3 W7 | 　 |
| 18 | 笔记本电脑 | HP440 G4 I3 | 　 |
| 19 | 笔记本电脑 | HP 440 14英寸 | 　 |
| 20 | 笔记本电脑 | HP I5 ProBook 440G3 W7 | 　 |
| 21 | 笔记本电脑 | HP ZHAN 66 Pro GT | 　 |
| 22 | 笔记本电脑 | HP probook 440 G6 | 　 |
| 23 | 笔记本电脑 | HP ProBOOK440G3 I5 | 　 |
| 24 | 笔记本电脑 | HP440 G4 I3 | 　 |
| 25 | 台式电脑 | HP3335ProMT | 　 |
| 26 | 台式电脑 | HP Prodesk 280G1  | 　 |
| 27 | 台式电脑 | HP 22-3132CN 一体机 | 　 |
| 28 | 多功能复印机 | 富士施乐DC-IV 2260CPS彩色多功能机 | 　 |
| 29 | 笔记本电脑 | 联想IdeaPadY400 | 　 |
| 30 | MateBook | 华为MateBook HZ-W19 | 　 |
| 31 | 笔记本电脑 | 联想Miix5 Pro Miix720 12英寸 | 　 |
| 32 | 笔记本电脑 | HP 246 G4 I5 | 　 |
| 33 | 台式电脑 | ProDesk 288 G2 | 　 |
| 34 | 平板电脑 | 微软Surface new PRO5 | 　 |
| 35 | 电动垃圾运输车 | 朗晴电动垃圾运输车 | 　 |
| 36 | 垃圾清运车 | 北航电机：4.2V直流牵引串励电机；电池：210AH免维护电池，8只48V | 　 |
| 37 | 垃圾车 | 大型塑料垃圾车(带盖带轮） | 　 |
| 38 | 垃圾车 | 大型塑料垃圾车(带盖带轮） |  |
| 39 | 垃圾车 | 大型塑料垃圾车(带盖带轮） |  |
| 40 | 16u双层三开门防震航空箱 | \　 | 　 |
| 41 | 16u双层三开门防震航空箱 | \ |  |
| 42 | 16u双层三开门防震航空箱 | \ |  |
| 43 | 16u双层三开门防震航空箱 | \　 |  |
| 44 | 彩色数字存储示波器 | \　 | 　 |
| 45 | 吊秤 | OCS-3T上海白鹰 | 　 |
| 46 | 吊秤 | OCS-3T上海白鹰 |  |
| 47 | 吊秤 | OCS-3T上海白鹰 |  |
| 48 | 吊秤 | OCS-3T上海白鹰 |  |
| 49 | 工业蛇形管道内窥镜 | HAKE型号：KL710，3m管道内窥镜，5.5mm镜头 | 　 |
| 50 | 光纤故障测试仪 | 横河(Yokogawa)AQ7275 | 　 |
| 51 | 活动扳手 | 规格：活动扳手18"型号：87-371-1-23 | 　 |
| 52 | 活动扳手 | 规格：活动扳手18"型号：87-371-1-23 |  |
| 53 | 活动扳手 | 规格：活动扳手18"型号：87-371-1-23 |  |
| 54 | 激光电子经纬仪 | 型号：DT-02L | 　 |
| 55 | 金属探测器 | 犬神3代 | 　 |
| 56 | 刻字机 | 幅宽1200mm,捷豹J2-132 | 　 |
| 57 | 刻字机 | 幅宽1200mm,捷豹J2-132 |  |
| 58 | 刻字机 | 幅宽1200mm,捷豹J2-132 | 　 |
| 59 | 馈纸式平板扫描仪 | A4Z40D | 　 |
| 60 | 平板推车 | 定做，2400\*1000m带四个轮子，载重1吨 | 　 |
| 61 | 平板推车 | 定做，2400\*1000m带四个轮子，载重1吨 |  |
| 62 | 平板推车 | 定做，2400\*1000m带四个轮子，载重1吨 |  |
| 63 | 平板推车 | 定做，2400\*1000m带四个轮子，载重1吨 |  |
| 64 | 平板推车 | 定做，2400\*1000m带四个轮子，载重1吨 |  |
| 65 | 手持示波器表 | 型号：UT1025C | 　 |
| 66 | 数码摄像机 | SONYPJ260，高清1080 | 　 |
| 67 | 数码摄像机 | SONYPJ260，高清1080 |  |
| 68 | 数码摄像机 | SONYPJ260，高清1080 |  |
| 69 | 无线坐式麦克风 | HTDZ | 　 |
| 70 | 无线坐式麦克风 | HTDZ |  |
| 71 | 无线坐式麦克风 | HTDZ | 　 |
| 72 | 无线坐式麦克风 | HTDZ |  |
| 73 | 五合一多功能示波表 | 型号：ET521A | 　 |
| 74 | 五合一多功能示波表 | 型号：ET521A |  |
| 75 | 线号打印机 | LM-390A | 　 |
| 76 | 虚拟示波器 | 汉泰，DS03062AL虚拟示波器60M宽带具备16路逻辑分析仪和信号发生器 | 　 |
| 77 | 液压车（剧院座椅) | 3T大力牌臂长2.1m | 　 |
| 78 | 液压车（剧院座椅) | 3T大力牌臂长2.1m |  |
| 79 | 液压车（剧院座椅) | 3T大力牌臂长2.1m |  |
| 80 | 液压车（剧院座椅) | 3T大力牌臂长2.1m |  |
| 81 | 音视频切换器 | 宏控 | 　 |
| 82 | 有线座式麦克风 | HTDZ | 　 |
| 83 | 有线座式麦克风 | HTDZ |  |
| 84 | 有线座式麦克风 | HTDZ |  |
| 85 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 | 　 |
| 86 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 87 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 88 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 89 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 90 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 91 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 92 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 93 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 94 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 95 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 96 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 97 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 98 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 99 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 100 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 101 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 102 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 103 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 104 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 105 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 106 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 107 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 108 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 109 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 110 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 111 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 112 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 113 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 114 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 115 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 116 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 117 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 118 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 119 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 120 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 121 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 122 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 123 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 124 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 125 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 126 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 127 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 128 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 129 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 130 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 131 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 132 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 133 | 展板铁箱 | 2555×1175×965 | 　 |
| 134 | 展板铁箱 | 2555×1175×966 |  |
| 135 | 展板铁箱 | 2555×1175×967 |  |
| 136 | 展板铁箱 | 2555×1175×968 |  |
| 137 | 展板铁箱 | 2555×1175×969 |  |
| 138 | 展板铁箱 | 2555×1175×970 |  |
| 139 | 展板铁箱 | 2555×1175×971 |  |
| 140 | 展板铁箱 | 2555×1175×972 |  |
| 141 | 展板铁箱 | 2555×1175×973 |  |
| 142 | 展板铁箱 | 2555×1175×974 |  |
| 143 | 展板铁箱 | 2555×1175×975 |  |
| 144 | 展板铁箱 | 2555×1175×976 |  |
| 145 | 展板铁箱 | 2555×1175×977 |  |
| 146 | 展板铁箱 | 2555×1175×978 |  |
| 147 | 展板铁箱 | 2555×1175×979 |  |
| 148 | 展板铁箱 | 2555×1175×980 |  |
| 149 | 展板铁箱 | 2555×1175×981 |  |
| 150 | 展板铁箱 | 2555×1175×982 |  |
| 151 | 展板铁箱 | 2555×1175×983 |  |
| 152 | 展板铁箱 | 2555×1175×984 |  |
| 153 | 展板铁箱 | 2555×1175×985 |  |
| 154 | 展板铁箱 | 2555×1175×986 |  |
| 155 | 展板铁箱 | 2555×1175×987 |  |
| 156 | 展板铁箱 | 2555×1175×988 |  |
| 157 | 展板铁箱 | 2555×1175×989 |  |
| 158 | 展板铁箱 | 2555×1175×990 |  |
| 159 | 展板铁箱 | 2555×1175×991 |  |
| 160 | 展板铁箱 | 2555×1175×992 |  |
| 161 | 展板铁箱 | 2555×1175×993 |  |
| 162 | 展板铁箱 | 2555×1175×994 |  |
| 163 | 展板铁箱 | 2555×1175×995 |  |
| 164 | 展板铁箱 | 2555×1175×996 |  |
| 165 | 展板铁箱 | 2555×1175×997 |  |
| 166 | 展板铁箱 | 2555×1175×998 |  |
| 167 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2320 | 　 |
| 168 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2321 |  |
| 169 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2322 |  |
| 170 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2323 |  |
| 171 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2324 |  |
| 172 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2325 |  |
| 173 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2326 |  |
| 174 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2327 |  |
| 175 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2328 |  |
| 176 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2329 |  |
| 177 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2330 |  |
| 178 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2331 |  |
| 179 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2332 |  |
| 180 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2333 |  |
| 181 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2334 |  |
| 182 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2335 |  |
| 183 | 折椅包装铁箱 | 2580×1000×2336 |  |
| 184 | ATS机柜 | 艾默生ASCO 300系列230A230A | 　 |
| 185 | EPK机柜 | 艾默生EPK不间断电源一体柜柜体 | 　 |
| 186 | 吊运机 | 飞万达 便携式 F5M | 　 |
| 187 | 喷码机 | 凯普诺K500A型喷码机 | 　 |
| 188 | 移动宣传展位 | 2500\*4000 | 　 |
| 189 | 移动宣传展位 | 2500\*4000 |  |
| 190 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 191 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 192 | 移动宣传展位 | 2500\*4000 |  |
| 193 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 194 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 195 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 196 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 197 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 198 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 199 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 200 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 201 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 202 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 203 | 人行移动导视牌 | 3600\*1600\*1600 |  |
| 204 | 车行移动导视牌 | 3600\*1400\*400 |  |
| 205 | 人行移动导视牌 | 3600\*1600\*1600 |  |
| 206 | 人行移动导视牌 | 3600\*1600\*1600 |  |
| 207 | 中央大厅内移动导视牌 | 2500\*600 |  |
| 208 | 中央大厅内移动导视牌 | 2500\*600 |  |
| 209 | 中央大厅内移动导视牌 | 2500\*600 |  |
| 210 | 中央大厅内移动导视牌 | 2500\*600 | 　 |
| 211 | 咖啡机 | 伊莱克斯EES-200 | 　 |
| 212 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 | 　 |
| 213 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 214 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 215 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 216 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 217 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 218 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 219 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 220 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 221 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 222 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 223 | 观众登录台 | 灵通/2m\*1m，定做 |  |
| 224 | 对讲机 | 数字集群对讲机NX-320C2建伍 | 　 |
| 225 | 针式打印机 | EPSON LQ-1600KⅢH |  |
| 226 | 沙发 | 三人位（咖啡色，会客区） |  |
| 227 | 办公桌 | 1500\*700\*750 |  |
| 228 | 办公桌 | 1500\*700\*750 |  |

### 国博公司自有低值易耗品和耗材集中处理清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 警戒带插杆 | 25钢管、1.5米高、15毫米不锈钢条，贴反光幕 | 50 | 　 |
| 2 | 警戒带立杆 | 25钢管、1.5米高、15毫米不锈钢条，贴反光幕 | 50 |  |
| 3 | 安全帽 | 白色/黄色 | 1 |  |
| 4 | 两用螺丝刀 | PH2/H6\*140 | 1 |  |
| 5 | 自行车 | 26型男仿刀圈 | 1 |  |
| 6 | 红外额温计 | HW-302 | 1 |  |
| 7 | 活动扳手 | 8寸47250 | 1 | 　 |
| 8 | 活动扳手 | 8寸 87-432-1-23 | 1 |  |
| 9 | 涂料喷枪 | 德国萨塔1000B | 1 |  |
| 10 | 油漆喷枪 | 德国萨塔4000B | 1 |  |
| 11 | 真石漆喷枪 | ZY8191 | 1 |  |
| 12 | 真石漆喷枪 | 喷枪 | 1 |  |
| 13 | 人字梯 | 铝合金材质高度1.5M | 2 |  |
| 14 | 人字梯 | 铝合金材质高度2M | 1 |  |
| 15 | 电筒 | Z811XPGR5/1ACore | 1 |  |
| 16 | 两用螺丝刀 | PH2/H6\*140 | 1 |  |
| 17 | 人字梯 | 铝合金材质高度3M | 2 |  |
| 18 | 人字梯 | 铝合金材质高度2M | 1 |  |
| 19 | U盘 | 32G | 1 |  |
| 20 | 活动扳手 | 4寸87-430-1-23 | 1 |  |
| 21 | 迷你钢锯 | 4寸20-807-22 | 1 |  |
| 22 | 斜口钳 | 5寸84-104-23 | 1 |  |
| 23 | 电筒 | Z811XPGR5/1ACore | 1 |  |
| 24 | 尖嘴钳 | 型号：84-484-22规格：6″ | 1 |  |
| 25 | 榔头 | 0.5P碳钢 | 1 |  |
| 26 | 螺丝刀套 | 8件螺丝批组套胶柄09305 | 1 |  |
| 27 | 内六角板 | 94-158-23 | 1 |  |
| 28 | 内热平嘴电烙铁 | 内热平嘴电烙铁 | 1 |  |
| 29 | 网络接头压接钳 | 9寸84-865-22 | 1 |  |
| 30 | 多功能谐波表 | 江苏 斯菲尔PD194Z-9HY | 8 |  |
| 31 | 高压验电器 | GDY-10KV | 5 |  |
| 32 | 除湿机 | 川岛 DH-858D | 10 |  |
| 33 | 内六角扳手 | T型94-348-23 | 8 |  |
| 34 | 墙壁开孔器 | 75MM | 2 |  |
| 35 | 电缆钳 | TTCCA-22（150mm） | 7 |  |
| 36 | 尖嘴钳 | 型号：84-484-22规格：6″ | 7 |  |
| 37 | 头灯 | LED施泰罗克瑞斯SHF-2F | 2 |  |
| 38 | 迷你钢锯 | 4寸20-807-22 | 5 |  |
| 39 | 钢丝钳 | 型号：84-417规格：8″ | 2 |  |
| 40 | 吹风机 | GBL800E | 2 |  |
| 41 | 手持测温枪 | TU8420 | 20 | 　 |
| 42 | 中型铁码 | 长2米 高1.2米 304不锈钢 | 70 |  |
| 43 | 不锈钢垃圾桶 | 洗手池处--C09圆形 | 3 |  |
| 44 | 不锈钢垃圾桶 | 洗手池处--C09圆形 | 2 |  |
| 45 | 垃圾桶 | 圆形蓝色塑料垃圾桶 | 34 |  |
| 46 | 电筒 | S318配两电一充 | 1 |  |
| 47 | 手持测温枪 | TU8420 | 25 |  |
| 48 | 黄线拖 | 线长20米工程系列GN-C5 | 4 |  |
| 49 | 插线板 | 电源插线板5M6插位 | 2 |  |
| 50 | 垃圾桶 | 240升平盖垃圾桶、带滑轮 | 142 |  |
| 51 | 交通锥 | 软塑PVC路锥、红色 | 300 |  |
| 52 | 轻型铁码 | 304不锈钢，长2米，高1米 | 50 |  |
| 53 | 木质广告牌 | 高2米宽1米 | 8  | 　 |
| 54 | 室外展览配电柜 | 2.7M\*1.1M\*2.2M | 5  | 　 |
| 55 | 室外展览配电柜 | 2.86M\*0.66M\*2.1M | 1  | 　 |
| 56 | 闸阀 | 铁制 | 15  | 　 |
| 57 | 提排泵 | 铁制 | 1  | 　 |
| 58 | 电瓶车充电器 | \ | 1  | 　 |
| 59 | 阀门 | \ | 1  | 　 |
| 60 | 北P3停车场标识牌1（北展馆建筑附属标牌） | 2.8m\*0.95m\*0.04m | 1 | 　 |
| 61 | 北P3停车场标识牌2（北展馆建筑附属标牌） | 1.6m\*0.275m\*0.05m | 1 | 　 |
| 62 | 画框（展会遗留物无人认领） | 5m\*2.1m\*0.04m木质框架 | 1 | 　 |
| 63 | 阀门 | 0.7m\*0.35m\*0.15m铁制 | 1 | 　 |
| 64 | 闸阀 | DN200（0.7m\*0.9m\*0.37m铁制） | 1 | 　 |
| 65 | UPS电池 | NPL65-1212V65AH（个） | 32 | 　 |
| 66 | UPS空开箱 | (台） | 3 | 　 |
| 67 | UPS机柜（已拆分） | 定做（个） | 2 | 　 |
| 68 | 音响 | 博世 LBC3432/02 号角扬声器 20W 号角式（台） | 5 | 　 |
| 69 | 枪机摄像机 | 蓝色星际 | 6 | 　 |
| 70 | 枪机摄像机 | 安讯士 | 61 | 　 |
| 71 | 球机摄像机 | 蓝色星际 | 12 | 　 |
| 72 | 球机摄像机 | 安讯士 | 13 | 　 |
| 73 | 草坪音箱 | （套) | 3 | 　 |
| 74 | 门禁刷卡器 | 博太科（大） | 21 | 　 |
| 75 | 红外报警器 | 霍尼韦尔 | 20 | 　 |
| 76 | 门磁锁 | 双门 | 9 | 　 |
| 77 | 门磁锁 | 单门 | 1 | 　 |
| 78 | 吸顶喇叭 | BOSCH-LHM0606\10 | 3 | 　 |
| 79 | 门控制器 | 博太科双门控制器 | 8 | 　 |
| 80 | 门禁网络控制器 | 博太科 | 2 | 　 |
| 81 | POE电源 | AXIS T8124 High PoE-60W | 8 | 　 |
| 82 | 信息发布盒子 | 禾麦 | 2 | 　 |
| 83 | 壁挂音箱 | 博士 | 28 | 　 |
| 84 | 卷帘门电机 | （个） | 1 | 　 |
| 85 | 幕墙铝板 | 1米\*2.6米 | 51 | 　 |
| 86 | 幕墙铝板 | 1\*1米 | 49 |  |
| 87 | 幕墙铝板 | 1.5米\*1米 | 33 |  |
| 88 | 幕墙铝板 | 1.8米\*1米 | 10 |  |
| 89 | 幕墙铝板 | 2.2米\*1米 | 3 |  |
| 90 | 幕墙铝板 | 1.9米\*1米 | 117 |  |
| 91 | 幕墙铝板 | 1.2米\*0.09米 | 70 |  |
| 92 | 幕墙铝板 | 2.6米\*0.09米 | 4 |  |
| 93 | 幕墙铝板 | 3.6米\*0.09米 | 199 |  |
| 94 | 美心钢质门 | 2.93\*1.38米 | 10 |  |
| 95 | 侧窗 | 1.28\*0.9米 | 10 |  |
| 96 | 玻璃门 | 1.2\*2.86米 | 4 |  |
| 97 | 幕墙龙骨 | 3.7\*0.16米 | 12 |  |
| 98 | 铝隔栅 | 3.5\*0.09米 | 190 |  |
| 99 | 日光灯架 | 　\ | 82 |  |
| 100 | 木质门 | 　\ | 2 |  |
| 101 | 数字万用表 | F15B | 2 | 　 |
| 102 | 激光测温枪 | CEMOT-811 | 1 | 　 |
| 103 | 交通锥 | 软塑PVC路锥、红色 | 200 | 　 |
| 104 | 工具包 | 93-223-23 | 1 | 　 |
| 105 | 自行车 | 26型男仿刀圈 | 2 | 　 |
| 106 | 塑料托盘 | 塑料 | 1 | 　 |
| 107 | 平板推车 | 1200\*700MM | 1 | 　 |
| 108 | 成套室外配电箱 | 4P63A 室外配电箱1个+4P14A断路器1个 | 5 | 　 |
| 109 | 铝合金门 | 2000\*950MM | 2 | 　 |
| 110 | 电话机 | 西门子数字IP | 1 | 　 |
| 111 | 手机 | 三防手机 | 1 | 　 |
| 112 | 中型铁码 | 长2米 高1.2米 304不锈钢 | 50 | 　 |
| 113 | 轻型铁码 | 304不锈钢，长2米，高1米 | 40 | 　 |
| 114 | 角磨机 | TWS6000 | 1 | 　 |
| 115 | 电筒 | S318配两电一充 | 1 | 　 |
| 116 | 电筒 | 强光3500流明HG-G3 | 2 | 　 |
| 117 | 橡皮锤 | 防震35MM57-056-23 | 1 | 　 |
| 118 | 热熔胶枪 | 热熔胶枪 | 1 | 　 |
| 119 | 石工锤 | 胜达1.5KG0674-1015 | 2 | 　 |
| 120 | 一字螺丝刀 | 敲击8×300MM61-895-23 | 2 | 　 |
| 121 | 榔头 | 0.5P碳钢 | 1 | 　 |
| 122 | 电筒 | Z811XPGR5/1ACore | 1 | 　 |
| 123 | 螺丝刀套 | 胶柄92-004-23 8件/套 | 2 | 　 |
| 124 | 轮胎 | 155R12C，朗晴平板货车 | 8 | 　 |
| 125 | EK电速压缩机 | ZP67KCE-TFD-420 | 4 | 　 |
| 126 | EK数码压缩机 | ZPD72KCE-TFD-433 | 1 | 　 |
| 127 | LED亮环 | LDH12N爱尔LED亮环单色20W白光 | 4 | 　 |
| 128 | 灯板 | 多联机内机灯板 内机型号EKCK032A1-AVCCQ049 | 1 | 　 |
| 129 | 电机 | 多联机风机电机YF120-25-6A2 | 16 | 　 |
| 130 | 电机 | 多联机风机电机YF120-40-6A8 | 1 | 　 |
| 131 | 电路板 | 多联机内机电路板 内机型号：欧科EKCK032A1-AVCCQ04 | 38 | 　 |
| 132 | 电路板 | 多联机外机电路板 主机型号：EKRV180AR1M（欧科） | 6 | 　 |
| 133 | 电路板 | 水冷直膨机控制板 | 1 | 　 |
| 134 | 电子膨胀阀 | 精密空调用E2V35BSM01 | 1 | 　 |
| 135 | 风冷热泵线控器 | EKDB550AR1-40L-CQ01-1123DB | 5 | 　 |
| 136 | 氟利昂（空瓶） | 410A 杜邦牌10KG/瓶 | 78 | 　 |
| 137 | 浮球阀 | 冷却塔浮球阀 DN25 | 2 | 　 |
| 138 | 辅助制动器 | Gsd100A1 | 1 | 　 |
| 139 | 高温润滑脂（空桶） | 美孚金脂XHP222 | 9 | 　 |
| 140 | 杀菌灭藻剂（空桶） | TH-406复合型杀菌剂（ 山东泰和水处理科技股份有限公司） | 14 | 　 |
| 141 | 缓蚀阻垢剂（空桶） | TH－628型缓蚀阻垢剂（ 山东泰和水处理科技股份有限公司） | 6 | 　 |
| 142 | 控制屏 | 水冷直膨机 | 1 | 　 |
| 143 | 冷冻液（空桶） | EMKARATE冰熊冷冻油RL32H （5升） | 1 | 　 |
| 144 | 能量调节线圈 | copeland023-0080-00 | 5 | 　 |
| 145 | 排水泵 | 多联机 | 2 | 　 |
| 146 | 润滑脂（空桶） | 美孚XHP222 | 2 | 　 |
| 147 | 水冷直膨风柜模块 | EK150 | 3 | 　 |
| 148 | 外呼显示板 | KLL-DV-20 | 1 | 　 |
| 149 | 线控器 | 欧科新风机EK321 | 7 | 　 |
| 150 | 消毒液（空桶） | 复合季铵盐消毒液（50斤装） | 1 | 　 |
| 151 | 泄压阀 | 数码压缩COPELAND220V 12W | 1 | 　 |
| 152 | 新风机线控器 | EKDB100AR1X-30-CQ02B-112ADB | 2 | 　 |
| 153 | 压力传感器  | 复盛空压机压力传感器输出信号: 4～20mA(二线制) | 4 | 　 |
| 154 | 压缩机 | 谷轮牌VP103KSE-TFP-522 | 1 | 　 |
| 155 | 压缩机 | ZP72KCE-TFD-420 | 2 | 　 |
| 156 | 轴承 | NSK 6202Z | 4 | 　 |
| 157 | 主板 | ECT-01-A V2.0 | 3 | 　 |
| 158 | 主板辅助模块 | ECT-01-BV3.0 | 1 | 　 |
| 159 | 自动排气阀 | ARVX-167 | 1 | 　 |
| 160 | 酒精（空桶） | 10升/桶 | 4 | 　 |
| 161 | 电池盒 | 台下盆用 | 16 | 　 |
| 162 | 感应器 | 水龙头感应AEY1707A-Z | 7 | 　 |
| 163 | 脚踏阀 | TOTO脚踏阀 DC603VLF | 2 | 　 |
| 164 | 控制器 | 箭牌小便斗外线控制器 配套小冲眼-Z QC | 13 | 　 |
| 165 | 去水器 | 箭牌面盆下水器 | 9 | 　 |
| 166 | 轴流式通风机 | （肇庆市肇丰机电有限公司）型号：ZG-2.5A-4Z规格250mm ，流量814~1504m3/h，全压46~24Pa，功率0.18KW，转速1400r/min，电压220V | 2 | 　 |
| 167 | 插座 | 86型5孔 | 1 | 　 |
| 168 | 地插 | 网络电话5TGO2827NC1 | 1 | 　 |
| 169 | 除锈清洁剂（空桶） | 3.785L/瓶（1加仑） | 20 | 　 |
| 170 | 大卷纸 | 公用卷筒纸、原生纯林浆、240米/、无印花、双层、750g/个 | 6759 | 已使用完的包装废弃物卷纸芯 |
| 171 | 大卷纸盒 | 塑料、透明 | 404 | 　 |
| 172 | 航空插头 | 32A/5P | 1 | 　 |
| 173 | 免洗手消毒液（空桶） | 1L/瓶 | 307 | 　 |
| 174 | 喷雾器 | 20L手柄开关（三开关）高配/锂电池 | 9 | 　 |
| 175 | 强力起蜡水（空桶） | 1、洁克诗 2. 4桶/件(3.785L/桶) | 152 | 　 |
| 176 | 全霸消毒液（空桶） | 3.785升/瓶 | 221 | 　 |
| 177 | 香薰精油（空桶） | 森蒂菲绿茶香味500ml/瓶 | 1 | 　 |
| 178 | POE电源 | AXIS T8124 High PoE-60W | 6 | 　 |
| 179 | 按钮 | 手报按钮M500K-8J | 11 | 　 |
| 180 | 磁力锁 | BOSTEX双门磁力锁 EM600SD（LED） | 2 | 　 |
| 181 | 感应锁 | 科裕930-6 | 4 | 　 |
| 182 | 控制变压器 | BK-100VA输入输出电压：220V/24V | 1 | 　 |
| 183 | 门禁读卡器 | BOSTEX | 3 | 　 |
| 184 | 室外线阵列（音箱60W） | LBC3210/00 | 5 | 　 |
| 185 | 网络控制器 | BS610-X61-4S | 1 | 　 |
| 186 | 指示牌 | 吊装XM-BLJC-1LRE Ⅱ 1W-G 安全出口指示牌 | 15 | 　 |
| 187 | 洗手液（空桶） | 蓝月亮500ML（芦荟抑菌） | 3055 | 　 |
| 188 | 补偿电容 | BLRCS315A378B48 schneide QN=31.5Kvar CN=3×145.1uF | 9 | 　 |
| 189 | 补偿电容 | BLRCS155A186B48 schneider QN=15.5Kvar CN=3×71.4uF | 2 | 　 |
| 190 | 断路器 | HNE126/4P125A | 5 | 　 |
| 191 | 断路器 | C型3P63A | 3 | 　 |
| 192 | 断路器 | MC463P/4P63A | 1 | 　 |
| 193 | 断路器 | 施耐德NSU 630H 630/40 c | 4 | 　 |
| 194 | 断路器 | 施耐德NSU 250H 250A/40 c | 1 | 　 |
| 195 | 断路器 | 施耐德NSU250H200A/40C | 1 | 　 |
| 196 | 断路器 | C型2P32A | 1 | 　 |
| 197 | 断路器 | 施耐德NSU 400H 400A/40 c | 6 | 　 |
| 198 | 隔离开关 | ABB XLP00 125A | 4 | 　 |
| 199 | 功率因数控制器 | 施耐德VPL 12N | 2 | 　 |
| 200 | 双电源切换开关 | 160A | 1 | 　 |
| 201 | 静态反时限过流继电器 | JGL2-121 额定交流电流：2-10A 上海华通自动化设备有限公司 | 21 | 　 |
| 202 | 钠灯镇流器 | HID-CV140 | 8 | 　 |
| 203 | 切换电容接触器 | LC1-DPK12M7 线圈电压220V | 4 | 　 |
| 204 | 切换电容接触器 | LC1-DWK12M7C 线圈电压220V | 1 | 　 |
| 205 | 手柄 | 标准延伸旋转 施耐德NSU系列 630H | 8 | 　 |
| 206 | 手柄 | 标准延伸旋转手柄施耐德 NSU系列250H | 7 | 　 |
| 207 | 显示面板 | 微机备自投装置，北京四方CSC-246 | 2 | 　 |
| 208 | 直流屏模块 | SPBW-38Ah/220V | 1 | 　 |
| 209 | 304不锈钢指示锁 | 卫生间隔断五金配件加厚304不锈钢指示锁带拉手插销门锁 | 57 | 　 |
| 210 | 三联锁头 | 三联锁头 | 2 | 　 |
| 211 | 锁体 | 带把手锁芯一套 南区玻璃门使用 | 1 | 　 |
| 212 | 锁芯 | 钢质门锁芯 | 9 | 　 |
| 213 | 法兰水表 | DN50，水表总长175mm宁波珊泉水表有限公司 | 2 | 　 |
| 214 | 高压管 | DN15 长度 600MM | 2 | 　 |
| 215 | 高压进水管 | DN16 长度 300MM 爆破压力≥3.5MP | 2 | 　 |
| 216 | 交流接触器 | RMK-16-30-10 | 1 | 　 |
| 217 | 脚踏阀 | 箭牌B08 | 9 | 　 |
| 218 | 潜污泵 | 型号5QW15-15-15出水口径50mm 3P 380V，功率15kW流量15m3/H扬程15 | 9 | 　 |
| 219 | 球阀 | 4分/DN15外丝长柄尖嘴阀 | 2 | 　 |
| 220 | 水表 | LXS-50E | 1 | 　 |
| 221 | 水龙头 | 全铜 | 1 | 　 |
| 222 | 水位浮球元件 | TEK-1(80)型 | 4 | 　 |
| 223 | 铜三通 | 4分 | 1 | 　 |
| 224 | 消火栓 | 地上式室外消火栓三鲸SS100/65-16 | 2 | 　 |
| 225 | 小便感应器 | TOTO DUE103B | 1 | 　 |
| 226 | 小便感应器 | S入墙式小便感应器 拉丝面板 5X9315E00 5X9215E00 | 10 | 　 |
| 227 | 塑料托盘 | 塑料 | 5  | 　 |
| 228 | 过线桥 | 塑胶 2槽 | 5  | 　 |
| 229 | 过线桥 | 塑胶3槽 | 1  | 　 |
| 230 | 成套插线板 | GN405D插线板+3\*2.5\*15M | 5  | 　 |
| 231 | 成套插线板 | GN405D插线板+3\*2.5\*20M | 2  | 　 |
| 232 | 绝缘胶板 | 250MM宽8M长 | 196  | 　 |
| 233 | 展览四通插座 | Q300 | 3  | 　 |
| 234 | 垃圾桶 | 租赁用小垃圾桶 | 70  | 　 |
| 235 | 吊旗框架 | 5M\*3M | 178  | 　 |
| 236 | 有线电源拖线板 | DS-50长2.3米 | 2  | 　 |
| 237 | 长臂射灯 | DG831 | 12  | 　 |
| 238 | 专用电源线 | SD-10A长0.96米 | 10  | 　 |
| 239 | 南登陆厅信息索引标识牌 | 高2.2米，宽2.13米 | 2  | 　 |
| 240 | 咖啡机 | 雀巢DGE456 胶囊咖啡机 | 1 | 　 |
| 241 | 移动硬盘 | 西部数据2T | 1 | 　 |
| 242 | 擦鞋机 | 普通 | 1 | 　 |
| 243 | 折叠平板手推车 | 1-1.2m\*0.6-0.8m | 1 | 　 |
| 244 | 碎纸机 | 震旦AS068CD | 1 | 　 |
| 245 | 断路器 | HNE126/4P125A | 313 | 　 |
| 246 | 断路器 | AD632E2P32A带漏电 | 158 | 　 |
| 247 | 断路器 | HNE064/4P63A | 96 | 　 |
| 248 | 断路器 | MC410P/4P10A | 680 | 　 |
| 249 | 断路器 | MC463P/4P63A | 329 | 　 |
| 250 | 航空插头 | 125A/5P | 1379 | 　 |
| 251 | 航空插头 | 16A/3P | 3559 | 　 |
| 252 | 航空插头 | 16A/5P | 134 | 　 |
| 253 | 航空插头 | 32A/5P | 779 | 　 |
| 254 | 航空插头 | 63A/5P | 1227 | 　 |
| 255 | 漏电保护器 | BD440E | 861 | 　 |
| 256 | 漏电保护器 | BD463E | 398 | 　 |
| 257 | 配电箱 | 喷塑配电箱（400A～630A） | 16 | 　 |
| 258 | 配电箱 | 喷塑配电箱（63A～250A） | 134 | 　 |
| 259 | 室外空开箱 | 450\*350\*160MM | 25 | 　 |
| 260 | 断路器 | AD606E2P6A带漏电 | 187 | 　 |
| 261 | 断路器 | AD610E2P10A带漏电 | 91 | 　 |
| 262 | 断路器 | AD616E2P16A带漏电 | 19 | 　 |
| 263 | 断路器 | MC210P/2P10A | 38 | 　 |
| 264 | 断路器 | MC232P/2P32A | 147 | 　 |
| 265 | 钩头螺钉 | EG402 | 1410 | 　 |
| 266 | 挂环螺丝 | 挂环螺丝 | 1982 | 　 |
| 267 | 角托 | EG802 | 316 | 　 |
| 268 | 嵌条 | E420A-J01 | 800 | 　 |
| 269 | 三脚接头 | S1170A.51 镀铬 | 24 | 　 |
| 270 | 托件 | 长25MM | 2160 | 　 |
| 271 | 托件 | 长395MM | 300 | 　 |
| 272 | 装配卡 | 铝合金LT-EZ601 | 260 | 　 |
| 273 | 三联锁头 | 三联锁头 | 38 | 　 |
| 274 | 扁铝锁头 | 铁Z991F | 4100 | 　 |
| 275 | 扁铝锁头 | 锌合金Z981F | 500 | 　 |
| 276 | T型螺丝 | 扁铝T型防塌螺丝 | 2000 | 　 |
| 277 | 保险管 | 3A | 46 | 　 |
| 278 | 保险管座 | 3A保险管接头座 | 200 | 　 |
| 279 | 水管转换接头 | 25mm | 48 | 　 |
| 280 | 扁铝扳手 | T型 | 100 | 　 |
| 281 | 扁铝扳手 | T型 | 292 | 　 |
| 282 | 魔术贴 | 黑色背胶20MM×50码 | 8 | 　 |
| 283 | 玻璃柜门锁 | 高玻璃柜门锁 | 75 | 　 |
| 284 | 标签纸 | 白色PET标签 50\*60MM | 357 | 　 |
| 285 | 打印机 | CL-S621C/CITIZEN | 2 | 　 |
| 286 | 点钞机 | 康艺 | 1 | 　 |
| 287 | 点钞机 | 科密 | 4 | 　 |
| 288 | 等候椅 | 三人位 铝合金（带靠背） | 30 | 　 |
| 289 | 会议机柜 | Faitton | 1 | 　 |
| 290 | 金属切割机 | 14寸355MMGCO2000355 | 1 | 　 |
| 291 | 双轮手推车 | 载重1T货仓容积500L | 2 | 　 |
| 292 | 跳线盘 | 跳线盘 | 2 | 　 |
| 293 | 机柜 | 32U服务器（宽600\*深900\*高1600） | 1 | 　 |
| 294 | 座式话筒控制器 | DCN-CCU2 | 2 | 　 |
| 295 | 卷线盘 | 空盘可绕50米3\*2.5电缆 | 1 | 　 |
| 296 | 移动线盘 | 型号：GN-805D 50米/绕线盘 | 2 | 　 |
| 297 | 重型管子钳 | 48寸 87-629-23 | 2 | 　 |
| 298 | 电子天平 | ALH-3英展 | 1 | 　 |
| 299 | 扁平起重吊带 | 3吨\*4M | 36 | 　 |
| 300 | 电缆滑车 | 管口滑车 | 1 | 　 |
| 301 | 电缆滑车 | 井口滑车 | 1 | 　 |
| 302 | 电缆滑车 | 直角放线滑车 | 3 | 　 |
| 303 | 电缆滑车 | 座挂两用滑车 | 1 | 　 |
| 304 | 电缆网套 | 收线使用 | 1 | 　 |
| 305 | 平板推车 | 1200\*700MM | 5 | 　 |
| 306 | 过线桥 | 塑胶 单槽 | 200 | 　 |
| 307 | 成套插线板 | GN405D插线板+3\*2.5\*10M | 229 | 　 |
| 308 | 成套插线板 | GN405D插线板+3\*2.5\*15M | 48 | 　 |
| 309 | 成套插线板 | GN405D插线板+3\*2.5\*20M | 22 | 　 |
| 310 | 成套插线板 | GN405D插线板+3\*2.5\*5M | 151 | 　 |
| 311 | 专用电源线 | 5米一头快接 | 193 | 　 |
| 312 | 专用电源线 | SD-30A长0.30米 | 262 | 　 |
| 313 | 专用电源线 | 长3米二头快接 | 434 | 　 |
| 314 | 自制插线板 | 自制8M插线板无插头 | 118 | 　 |
| 315 | 展具包装箱 | 1020\*2930\*450 | 16 | 　 |
| 316 | 展具包装箱 | 1115\*1010\*1050 | 1 | 　 |
| 317 | 展具包装箱 | 1120\*2210\*400 | 1 | 　 |
| 318 | 展具包装箱 | 2500\*1970\*1000 | 24 | 　 |
| 319 | 展具包装箱 | 2930\*810\*845 | 31 | 　 |
| 320 | 展具包装箱 | 3100×850×845 | 32 | 　 |
| 321 | 展具包装箱 | 4180\*1175\*965 | 3 | 　 |
| 322 | 展具包装箱 | 4200x1040x855 | 13 | 　 |
| 323 | 展具包装箱 | 4200x830x850 | 27 | 　 |
| 324 | 展具包装箱 | 645\*1220\*525 | 3 | 　 |
| 325 | 展具包装箱 | 700\*1750\*450 | 3 | 　 |
| 326 | 展具包装箱 | 810\*2455\*350 | 2 | 　 |
| 327 | 双面展板 | 1124\*2200\*3MM材质PVC | 166 | 　 |
| 328 | 双面展板 | 1620x964x3MM材质PVC | 420 | 　 |
| 329 | 双面展板 | 1820\*751\*3MM材质PVC | 420 | 　 |
| 330 | 双面展板 | 1820\*964\*3MM材质PVC | 420 | 　 |
| 331 | 双面展板 | 1914x1014x3MM材质PVC | 180 | 　 |
| 332 | 双面展板 | 1934\*1014\*3MM材质PVC | 240 | 　 |
| 333 | 双面展板 | 2200\*1115\*3MM材质PVC | 130 | 　 |
| 334 | 双面展板 | 2344\*220\*3MM材质PVC | 60 | 　 |
| 335 | 双面展板 | 2355×470×3MM材质PVC | 489 | 　 |
| 336 | 双面展板 | 2449\*220\*3MM材质PVC | 120 | 　 |
| 337 | 双面展板 | 2644\*220\*3MM材质PVC | 240 | 　 |
| 338 | 双面展板 | 274\*1220\*3MM材质PVC | 720 | 　 |
| 339 | 双面展板 | 274\*970\*3MM材质PVC | 720 | 　 |
| 340 | 双面展板 | 2904\*220\*3MM材质PVC | 180 | 　 |
| 341 | 双面展板 | 2924\*220\*3MM材质PVC | 240 | 　 |
| 342 | 双面展板 | 429\*1429\*3MM材质PVC | 360 | 　 |
| 343 | 双面展板 | 429\*2359\*3MM材质PVC | 360 | 　 |
| 344 | 双面展板 | 449\*2354\*3MM材质PVC | 240 | 　 |
| 345 | 双面展板 | 455\*965\*3MM材质PVC | 50 | 　 |
| 346 | 双面展板 | 469\*1220\*3MM材质PVC | 720 | 　 |
| 347 | 双面展板 | 469\*2354\*3MM材质PVC | 542 | 　 |
| 348 | 双面展板 | 469\*970\*3MM材质PVC | 720 | 　 |
| 349 | 双面展板 | 469X1464X3MM材质PVC | 300 | 　 |
| 350 | 双面展板 | 475\*280\*10MM材质PVC | 360 | 　 |
| 351 | 双面展板 | 6015\*654\*3MM材质PVC | 6 | 此为6套门楼（80方柱门楼-规格：7600\*4600） |
| 352 | 双面展板 | 654\*268\*3MM材质PVC | 48 |
| 353 | 双面展板 | 654\*294\*3MM材质PVC | 48 |
| 354 | 双面展板 | 655\*2404\*3MM材质PVC | 48 |
| 355 | 双面展板 | 655\*654\*3MM材质PVC | 84 |
| 356 | 80方柱 | 长280MM | 48 |
| 357 | 80方柱 | 长3600MM | 48 |
| 358 | 80方柱 | 长6000MM | 12 |
| 359 | 80方柱 | 长640MM | 264 |
| 360 | 80方柱 | 长800MM | 48 |
| 361 | 80方柱 | 长1000MM | 12 |
| 362 | 80方柱 | 长200MM | 12 |
| 363 | 双面展板 | 674\*1464\*3MM材质PVC | 120 | 　 |
| 364 | 双面展板 | 674\*2354\*3MM材质PVC | 120 | 　 |
| 365 | 有机板 | 2890\*415\*3MM | 180 | 　 |
| 366 | 有机板 | 2910\*415\*3MM | 120 | 　 |
| 367 | 有机板 | 924\*1634\*3MM | 420 | 　 |
| 368 | 双面展板 | 2945\*212\*3MM | 1200 | 　 |
| 369 | IBM桌 | 1000\*400\*750MM可折叠 | 79 | 　 |
| 370 | 海报架 | 户外注水32MM圆角A1大小 | 8 | 　 |
| 371 | 海报架 | 简易双面高700MM\*宽550MM | 4 | 　 |
| 372 | 海报架 | 铝合金立式带轮 | 2 | 　 |
| 373 | 海报架 | 铝合金双面 | 20 | 　 |
| 374 | 垃圾桶 | 租赁用小垃圾桶 | 1440 | 　 |
| 375 | 拉网广告架 | 拉网广告架 | 10 | 　 |
| 376 | 洽谈椅 | 可堆码带扶手 | 10 | 　 |
| 377 | 轻型桁架 | 长1000MM | 194 | 　 |
| 378 | 轻型桁架 | 长1200MM | 100 | 　 |
| 379 | 轻型桁架 | 长1600MM | 100 | 　 |
| 380 | 轻型桁架 | 长2000MM | 208 | 　 |
| 381 | 轻型桁架 | 长500MM | 100 | 　 |
| 382 | 轻型桁架 | 长800MM | 100 | 　 |
| 383 | 轻型桁架接头 | 220x220MM | 307 | 　 |
| 384 | 折椅 | 白色ZE3 | 48 | 　 |
| 385 | 重型桁架 | 长1000MM | 85 | 　 |
| 386 | 重型桁架 | 长1250MM | 60 | 　 |
| 387 | 重型桁架 | 长1750MM | 60 | 　 |
| 388 | 重型桁架 | 长2000MM | 65 | 　 |
| 389 | 重型桁架 | 长2250MM | 60 | 　 |
| 390 | 重型桁架 | 长3000MM | 65 | 　 |
| 391 | 重型桁架 | 长500MM | 60 | 　 |
| 392 | 重型桁架 | 长750MM | 60 | 　 |
| 393 | 重型桁架接头 | 250\*250MM | 220 | 　 |
| 394 | 注水刀旗 | 4M | 50 | 　 |
| 395 | 注水刀旗 | 7M | 48 | 　 |
| 396 | 铝扣条 | \ | 1 | 　 |
| 397 | 铝扣板 | \ | 1 | 　 |
| 398 | 管理岗亭 | 1500\*2000\*2400mm | 6 | 　 |
| 399 | 轻型铁码 | 304不锈钢，长2米，高1米 | 20 | 　 |
| 400 | 中型铁码 | 长2米 高1.2米 304不锈钢 | 80 |  |
| 401 | 自行车 | 26型男仿刀圈 | 38 | 　 |
| 402 | 公牛插线板 | GN-410 线长3米 | 1 | 　 |
| 403 | 手持测温枪 | TU8420 | 10 | 　 |
| 404 | 手持测温枪 | TU8420 | 15 | 　 |
| 405 | 压力表 | 1.6MPaY100 | 5 | 　 |
| 406 | 人字梯 | 铝合金材质高度4M | 1 | 　 |
| 407 | 人字梯 | 铝合金材质高度2M | 1 |  |
| 408 | 人字梯 | 铝合金材质高度3M | 2 |  |
| 409 | 充电电钻 | GSR108-2-LI | 1 | 　 |
| 410 | 高压验电器 | GDY-10KV | 1 | 　 |
| 411 | 垃圾桶 | 240升平盖垃圾桶、带滑轮 | 25 | 　 |
| 412 | 垃圾桶 | 240升平盖垃圾桶、带滑轮 | 25 |  |
| 413 | 铁板 | 3m\*0.8m\*0.06m | 50 | 　 |
| 414 | 对讲机电池 | KENWOOD | 5 | 　 |
| 415 | 轮胎 | 真空轮胎 225/55B12（巡逻车） | 1 | 　 |
| 416 | 脚踏阀 | 箭牌B08 | 2 | 　 |
| 417 | 潜污泵 | 型号5QW15-15-15出水口径50mm 3P 380V，功率15kW流量15m3/H扬程15 | 2 | 　 |
| 418 | LED亮环 | LDH12N爱尔LED亮环单色20W白光 | 2 | 　 |
| 419 | 扶梯抱闸检测开关 | NI4-M12-AP6X-1141 | 1 | 　 |
| 420 | H3C以太网无源光网络设备 | LS-ET704-L | 1 | 　 |
| 421 | 氟利昂（空瓶） | 410A 杜邦牌10KG/瓶 | 30 | 　 |
| 422 | 压缩机 | ZP72KCE-TFD-420 | 1 | 　 |
| 423 | 风阀执行器 | 江森自控 M9 124-GGA-2 | 7 | 　 |
| 424 | EK多联机内机电机 | 型号：EKCK018A1-ACCQQ04 编号1129 | 3 | 　 |
| 425 | EK电速压缩机 | ZP67KCE-TFD-420 | 1 | 　 |
| 426 | 电机 | 多联机风机电机YF120-40-6A8 | 8 | 　 |
| 427 | 电子镇流器 | 220-240V72W | 1 | 　 |
| 428 | 电子镇流器 | PHLPSHID-PVC35 | 5 | 　 |
| 429 | 手柄附件 | 手柄指示附件施耐德 NSU系列 | 4 | 　 |
| 430 | 隔离开关 | ABB XLP000 63A | 1 | 　 |
| 431 | 手柄 | 标准延伸旋转 施耐德NSU系列 630H | 6 | 　 |
| 432 | 铅酸电池 | 12V18AH（风帆） | 8 | 　 |
| 433 | 绝缘胶板 | 250MM宽8M长 | 94 | 　 |
| 434 | 绝缘胶板 | 400MM宽8M长 | 40 |  |
| 435 | 过线桥 | 塑胶 2槽 | 25 |  |
| 436 | 过线桥 | 塑胶 3槽 | 22 |  |
| 437 | 过线桥 | 三通5槽 | 40 |  |
| 438 | 成套电缆线 | 1\*120\*70M | 2 |  |
| 439 | 移动配电柜 | 220V/16A XXM2 | 6 |  |
| 440 | 成套电箱 | 380V/125A | 5 |  |
| 441 | 成套电箱 | 380V/200A（1塑壳断路器） | 6 |  |
| 442 | 成套高压气管 | 12MM\*13M | 40 |  |
| 443 | 成套高压气管 | 8MM\*13M | 152 |  |
| 444 | 成套电缆线 | 1\*240\*220M\*4条 | 1 |  |
| 445 | 成套电箱 | 喷塑配电箱1个+4P250A空开1个 | 5 |  |
| 446 | 成套电箱 | 喷塑配电箱1个+4P125A空开1个 | 5 |  |
| 447 | 成套警示灯 | 成套警示灯 | 4 |  |
| 448 | 塑料托盘 | 塑料 | 3 |  |
| 449 | 70四槽扁铝 | 长950MM 标展 | 6 |  |
| 450 | 双面展板 | 2355×965×3MM材质PVC 标展 | 772 | 　 |
| 451 | 折椅 | 白色ZE3 | 138 |  |
| 452 | 接待桌 | 接待桌面+框+隔板 | 160 |  |
| 453 | 垃圾桶 | 租赁用小垃圾桶 | 50 |  |
| 454 | 80方柱 | 长415MM | 1 |  |
| 455 | 洽谈椅 | 可堆码带扶手 | 6 |  |
| 456 | 水晶椅 | 可堆码带扶手 | 25 |  |
| 457 | IBM桌 | 1000\*400\*750MM可折叠 | 2 |  |
| 458 | 资料架 | 单侧平放式 | 5 |  |
| 459 | 礼宾柱 | 不锈钢柱高1.5米 | 55 |  |
| 460 | 合金椅 | 可堆码带扶手 | 83 |  |
| 461 | 平板推车 | 1200\*700MM | 2 |  |
| 462 | 木梯 | 1.5米高度 | 11 |  |
| 463 | 专用电源线 | 5米一头快接 | 19 |  |
| 464 | 专用电源线 | SD-10A长0.96米 | 24 |  |
| 465 | 专用电源线 | SD-20A长1.90米 | 11 |  |
| 466 | 专用电源线 | SD-30A长0.30米 | 38 |  |
| 467 | 有线电源拖线板 | DS-50长2.3米 | 297 |  |
| 468 | 长臂射灯 | DG831 | 124 |  |
| 469 | 话筒支架 | 桌面式 | 3 |  |
| 470 | 地台 | 1600mm\*600mm\*200mm、外包红地毯 | 2 |  |
| 471 | 会议条桌 | 1830\*610\*760 可折叠 带挡板 | 119 |  |
| 472 | 饮水机 | 无 | 10 | 　 |
| 473 | 毛巾加热器 | 普通 加热2-3层 | 1 | 　 |
| 474 | 台布 | IBM桌使用、玫红色 | 50 | 　 |
| 475 | 台布 | IBM桌使用、乳黄色 | 30 |  |
| 476 | 台呢罩 | 宽150cm长250cm、45\*140cm会议桌使用、一面玫红色、一面墨绿色 | 28 |  |
| 477 | 台呢罩 | 宽60长180cm、 60\*180cmIBM桌使用、一面玫红色、一面墨绿色 | 299 |  |
| 478 | 围裙 | 长500cm、60\*180cmIBM桌使用、玫红色 | 30 |  |
| 479 | 围裙 | 长500cm、60\*180cmIBM桌使用、乳黄色 | 58 |  |
| 480 | 会议椅 | 455\*500\*900 红色海绵座垫及靠背 配会议条桌 | 8 | 　 |
| 481 | 挂烫机 | 普通 | 1 | 　 |
| 482 | 窗帘 | 窗帘+窗纱+轨道 | 10 | 　 |
| 483 | 窗帘 | 窗帘+轨道 | 55 | 　 |
| 484 | 方形办公桌 | \ | 11 | 　 |
| 485 | 接待台 | 1800\*700\*1100 | 1 | 　 |
| 486 | 桌布 | 淡黄色2\*1m | 6 | 　 |
| 487 | 桌布 | 淡黄色2.5\*1.5m | 27 |  |
| 488 | 桌布 | 墨绿色4.8\*1.6m | 50 |  |
| 489 | 围裙 | 白色7.5\*3.9 | 30 |  |
| 490 | 蝴蝶工艺品 | 石材 | 1 | 　 |
| 491 | 看台座椅木板 | \ | 1000 | 　 |
| 492 | 聚氨酯轮 | \ | 400 |  |
| 493 | 同步链条 | \ | 10 |  |
| 494 | 小登高梯万向轮 | \ | 90 |  |
| 495 | 成套电箱 | 六位明装电箱1个+2P16A断路器1个 | 46 | 　 |
| 496 | 洽谈椅 | 600\*630\*900 | 22 |  |
| 497 | 洽谈椅 | 550\*550\*800 | 38 |  |
| 498 | 办公椅 | 600\*600\*850 | 4 |  |
| 499 | 方几 | 咖啡色 | 3 |  |
| 500 | 长几 | 1200\*600\*450 | 2 |  |
| 501 | 条几 | 700\*500\*550 | 50 |  |
| 502 | 条几 | 700\*500\*550 | 24 |  |
| 503 | 条几 | 700\*500\*550 | 10 |  |
| 504 | 主机架 | 500\*300\*200 | 36 |  |
| 505 | 活动推柜 | 400\*500\*650 | 11 |  |
| 506 | 矮文件柜 | 800\*400\*800 | 3 |  |
| 507 | 办公桌 | 1400\*700\*750 | 5 |  |
| 508 | 快餐桌椅 | 1200\*600\*760（一桌四椅） | 156 |  |
| 合计数量 | 61946 |  |

**红绿灯相关设备报废清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 电箱-1 | 3台 | 　 |
| 2 | 闸机 | 12台 | 　 |
| 3 | 电箱-2 | 1台 | 　 |
| 4 | 电箱-3 | 7台 | 　 |
| 5 | 出卡机 | 6台 | 　 |
| 6 | 道路交通信号灯 | 4个 | 　 |
| 7 | 补光灯立杆 | 12根 | 　 |
| 8 | 立杆 | 3根 | 　 |
| 9 | 红叉绿箭 | 4个 | 　 |
| 10 | 红绿灯 | 309个 | 　 |
| 11 | 电箱-4 | 3台 | 　 |
| 12 | 电箱-5 | 1个 | 　 |
| 13 | 计时牌 | 1个 | 　 |
| 合计数量 | 366 |  |

**附件2.报价模版**

报价单

1.我方已仔细研究了废旧物资集中报废处置项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ ）的报价进行报价（其中：代管悦来集团资产报废物资 （大写） （¥ ）；国博公司自有报废物资（大写） （¥ ）；红绿灯相关设备报废物资（大写） （¥ ））。若中选承诺按询价文件要求实施和完成本项目。

2．随同本报价单提交保证金一份，金额为人民币（大写 （¥ ）。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照询价文件规定将交易保证金作为履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

参选单位： 　　　　　 （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**以下条件为转让的基本条件，是产权交易合同的必备条款。意向受让方在提出受让意向时不得低于该条件，但可对该条件进行细化和补充，其中优于该基本条件的内容应当作为受让文件和产权交易合同的组成部分**。

|  |  |
| --- | --- |
| **价款支付方式** | ☑ 一次性付款 □分期付款  |
| **与转让相关其他条件** |  1、意向受让方须自行判断自身是否符合国家法律法规或相关政策规定要求的受让主体资格条件，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于自身不符合受让主体资格条件导致的费用、风险和损失。2、转让方未提供所有设备的合格证、购置发票等资料，转让方不负责提供转让标的相关文字和技术资料（包括但不限于使用说明书、技术图纸、数据等）。本次转让标的均严格按现状（包括但不限于品质、质量等）交易和移交，意向受让方须实地踏勘详细了解标的情况及相关法律法规、政策规定，并自行承担标的情况的一切风险后决定是否受让，并按照国家规定使用。转让方不保证设备的名称、规格型号、生产厂家、质量、品质等。意向受让方一旦提交受让申请即视为对标的现状的充分了解与认可，成功受让后不得以不了解标的状况及瑕疵等为由放弃受让或拒付交易涉及款项，不以存在差异而影响交易结果。 3、意向受让方须在被确定为受让方之日起 10 个工作日内与转让方签订交易合同（交纳的10万元交易保证金作为合同履约保证金，合同履约完毕并验收通过后30个工作日内转让方将履约保证金无息退还给受让方）。交易合同生效之日起 5个工作日内将交易价款一次性交付至转让方所指定账户。因受让方原因未在规定时限内签订合同或未在规定时限内支付交易价款的的，除扣除保证金外，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。 4、本次交易涉及的一切税、费按相关规定由转、受让双方各自承担。 5、本次转让标的由受让方自行拆除、搬迁、运输，受让方接到转让方通知次日 5日内完成相关工作（具体作业时间以合同约定为准），逾期则一切责任和后果由受让方自行承担。标的拆除、搬迁、运输涉及的一切费用及安全责任均由受让方自行承担，转让方及重庆联交所不承担任何相关责任。 6、转让方按税务相关规定出具增值税专用发票或增值税普通发票，受让方须提供纳税人识别号，受让方如需转让方开具增值税专用发票需提供相关纳税资格证明。7、本标的资料仅供意向受让方参考，转让方不负责标的移交，不承担瑕疵担保责任和其他连带责任。8、项目的备查资料：资产评估报告。 9、现场要求：需自备搬运工具如手动叉车；部分物资搬出需进行切割，办理动火证后可施工，需自行配置消防安全保护措施及相关人员的工作操作证件，拆除时需做好成品保护，须安排现场施工管理人员全程监管。10、本次交易需分别进行报价，分别打款及开票。包括代管悦来集团资产报废物资、国博公司自有资产报废物资及红绿灯相关设备报废物资。 |
| **代管悦来集团资产报废物资** | **交易价款****划付至** | 账户名称 | 重庆悦来投资集团有限公司 |
| 开户行 | 上海浦东发展银行重庆分行 |
| 账号 | 83140154740005919 |
| 开票单位名称 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 纳税人识别号 | 91500112554062000F |
| 联系电话 | / | 地址 | 重庆市渝北区悦来街道悦融一路1号  |
| 开户行 | 上海浦东发展银行重庆分行 | 银行账号 | 83140154740005919 |
| **国博公司自有资产报废物资、红绿灯相关设备报废物资** | **交易价款****划付至** | 账户名称 | 重庆国际博览中心有限公司 |
| 开户行 | 中国银行重庆两江分行营业部 |
| 账号 | 114470730562 |
| 开票单位名称 | 重庆国际博览中心有限公司 | 纳税人识别号 | 91500112569945498N |
| 联系电话 | / | 地址 | 重庆市渝北区悦来大道66号 |
| 开户行 | 恒丰银行重庆两江支行 | 银行账号 | 802319010122800146 |

**营业执照（须加盖公章）**

### 法定代表人身份证明（须加盖公章）

法定代表人身份证明

参选单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （参选单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

参选单位： （盖单位法人章）

 年 月 日