## Sheet1
2025年半年日常采购计划清单
序号 | 类别 |  | 名称 | 规格 | 单位 | 拟采购数量
1 | 办公设备 | 1 | 办公电脑 | 国产品牌 | 台 | 2
2 | 办公设备 | 1 | HP电脑电池 | hp probook 440 g6 | 块 | 1
3 | 办公设备 | 1 | 电动自行车 | 20km/h以下（含） | 辆 | 2
4 | 办公设备 | 1 | 电脑硬盘 | 三星990 1TB | 个 | 1
5 | 办公设备 | 1 | 硒鼓 | 国产配套硒鼓 | 个 | 14
6 | 办公用品 | 2 | 常见办公用品 | 印章壳、奖状、公牛插线板、电池、记号笔、签字笔、长尾票夹、档案盒、文件夹、订书机、订书针、胶棒、党徽、团徽、党员笔记本、回形针、标签、旗帜等 | 批 | 1
7 | 办公用品 | 2 | 抽纸 | 心相印硬盒、简装单独包装 | 盒 | 140
8 | 清洁用品 | 3 | 擦手纸 | 200抽/包、20包/件 | 件 | 100
9 | 清洁用品 | 3 | 大号垃圾袋 | 材质：PE 尺寸：120*145cm 厚度：0.04mm | 个 | 100000
10 | 清洁用品 | 3 | 小号垃圾袋 | 50个/包 PE材质 45*50cm 厚度0.03mm 黑色 | 卷 | 2000
11 | 清洁用品 | 3 | 中号垃圾袋 | 材质：PE 尺寸：80*90cm 厚度：0.04mm | 个 | 15000
12 | 清洁用品 | 3 | 大卷纸 | 240米及以上大盘纸 卫生纸 12卷/件，原生木浆 | 个 | 3600
13 | 清洁用品 | 3 | 大卷纸 | 180×130mm*2层，1000节/卷及以上，原生木浆， | 个 | 2000
14 | 清洁用品 | 3 | 洗手液 | 蓝月亮500ML（芦荟抑菌） | 瓶 | 1200
15 | 清洁用品 | 3 | 香薰精油 | 森蒂菲绿茶香味500ml/瓶 | 瓶 | 2
16 | 清洁用品 | 3 | 自喷漆 | 三和 0.315KG（黑色） | 瓶 | 10
17 | 清洁用品 | 3 | 香蕉水 | 8kg/桶 | 桶 | 2
18 | 清洁用品 | 3 | 积臣式驱蛇粉 | 10KG/桶 | 桶 | 6
19 | 清洁用品 | 3 | 雷达灭蚊液 | 加液器1个+3瓶液体 | 盒 | 10
20 | 清洁用品 | 3 | 地垫(A方格A型) | 0.05m*1.2m*15m | 卷 | 10
21 | 清洁用品 | 3 | 蚊香 | 超威蚊香120盘装 | 盒 | 3
22 | 清洁用品 | 3 | 檀香 | 100盘装 | 盒 | 10
23 | 清洁用品 | 3 | 香炉 | 采买时确认 | 个 | 40
24 | 清洁用品 | 3 | 消毒液 | 复合季铵盐消毒液1L | 瓶 | 5
25 | 清洁用品 | 3 | 接待纸巾 | 纸巾印制国博logo | 箱 | 5
26 | 清洁用品 | 3 | 湿巾 | 独立包装，10片/包 | 包 | 60
27 | 清洁用品 | 3 | 牙线 | 独立包装，200支/袋 | 袋 | 5
28 | 清洁用品 | 3 | 漱口水 | 独立包装，100粒/箱 | 箱 | 1
29 | 清洁用品 | 3 | 除垢剂 | 280g | 瓶 | 2
30 | 清洁用品 | 3 | 除垢套装 | 冲泡器8片+清洁粉2*28g | 套 | 1
31 | 清洁用品 | 3 | 清洗胶囊 | 24粒 | 盒 | 2
32 | 工程备品备件 | 4 | 耐候密封胶 | 500ML 灰色+白色 | 支 | 40
33 | 工程备品备件 | 4 | 筒式硅胶枪 | 15英寸 | 把 | 2
34 | 工程备品备件 | 4 | 水篦子 | 铸铁600*400*50MM（承重40吨） | 块 | 10
35 | 工程备品备件 | 4 | 方型井盖 | 600*600*30mm（铸铁含井圈）（承重10吨） | 套 | 2
36 | 工程备品备件 | 4 | 雨衣 | EVA材质，厚度为0.2mm | 件 | 20
37 | 工程备品备件 | 4 | 塑料薄膜 | 加厚4米 | 卷 | 20
38 | 工程备品备件 | 4 | 金属屋面防水材料 | 耐候耐高温 | 批 | 1
39 | 工程备品备件 | 4 | 潜污泵 | 型号5QW15-15-15出水口径50mm 3P 380V，功率1.5kW流量15m3/H扬程15 | 台 | 2
40 | 工程备品备件 | 4 | 硅PU地坪漆 | 含全部辅助材料（一组共计117.5公斤） | 组 | 2
41 | 工程备品备件 | 4 | 断路器 | 施耐德NSU 400H 400A/40 c | 个 | 4
42 | 工程备品备件 | 4 | 断路器 | 施耐德NSU 630H 630/40 c | 个 | 4
43 | 工程备品备件 | 4 | 电子镇流器 | HID-CV 210/s cpo-cdm | 支 | 15
44 | 工程备品备件 | 4 | UPS电源 | 朗科BE1200VA | 台 | 5
45 | 工程备品备件 | 4 | 横流式冷却风机 | GFDD582-155/B3 风量：1500m³/h 功率：100w 品牌：福建力得 | 个 | 1
46 | 工程备品备件 | 4 | 横流式冷却风机 | GFDD470-155/B3 风量：1200m³/h 功率： 85w 品牌：福建力得 | 台 | 1
47 | 工程备品备件 | 4 | 氟利昂 | 410A 杜邦牌10KG/瓶 | 瓶 | 40
48 | 工程备品备件 | 4 | 风冷热泵线控器 | EKDB550AR1-40L-CQ01-1123DB | 个 | 8
49 | 工程备品备件 | 4 | 缓蚀阻垢剂 | TH－628型缓蚀阻垢剂（ 山东泰和水处理科技股份有限公司） | KG | 1000
50 | 工程备品备件 | 4 | 杀菌灭藻剂 | TH-406复合型杀菌剂（ 山东泰和水处理科技股份有限公司） | KG | 500
51 | 工程备品备件 | 4 | 克垢（空调系统管路清洗） | 5L装 | 桶 | 200
52 | 工程备品备件 | 4 | EK电速压缩机 | ZP67KCE-TFD-420 | 台 | 2
53 | 工程备品备件 | 4 | 卫生间电视屏幕 | 电视60寸 超薄，实际踏勘为准 | 台 | 3
54 | 工程备品备件 | 4 | 洗地刷 | 1北区设备--力奇、 专用配件 2、单擦机 | 个 | 2
55 | 工程备品备件 | 4 | 地毯刷 | 1北区设备--力奇、 专用配件 2、单擦机 | 个 | 2
56 | 工程备品备件 | 4 | 驱动轮 | 1北区设备--力奇、 专用配件 2、驾驶式洗地机br100s | 个 | 1
57 | 工程备品备件 | 4 | 过滤器 | 南区设备B1050驾驶式洗地机专用配件（哈高） | 个 | 1
58 | 工程备品备件 | 4 | 洗耙小轮 | 南区设备B1050驾驶式洗地机专用配件（哈高） | 个 | 2
59 | 工程备品备件 | 4 | 大轮 | 南区设备B1050驾驶式洗地机专用配件（哈高） | 个 | 1
60 | 工程备品备件 | 4 | 驱动轮 | 南区设备B1050驾驶式洗地机专用配件（哈高） | 个 | 1
61 | 工程备品备件 | 4 | 油封成套工具 | 1、力奇设备 专用配件 2、380V冷水高压冲洗机（Nilfish POSEIDON 5-62)）、 专用配件 | 套 | 2
62 | 工程备品备件 | 4 | 水封成套工具 | 1、力奇设备 专用配件 2、380V冷水高压冲洗机（Nilfish POSEIDON 5-62)）、 专用配件 | 套 | 2
63 | 工程备品备件 | 4 | 单向阀 | 1、力奇设备 专用配件 2、380V冷水高压冲洗机（Nilfish POSEIDON 5-62)）、 专用配件 | 套 | 2
64 | 工程备品备件 | 4 | 泵头 | 1、力奇设备 专用配件 2、380V冷水高压冲洗机（Nilfish POSEIDON 5-62)）、 专用配件 | 个 | 1
65 | 工程备品备件 | 4 | 吸管 | 南区哈高吸水机 | 个 | 1
66 | 工程备品备件 | 4 | 吸尘耙头 | 南区哈高吸水机 | 个 | 1
67 | 工程备品备件 | 4 | 吸水粑头 | 1北区设备--力奇、 专用配件 2、吸水机 | 个 | 1
68 | 工程备品备件 | 4 | 启动电池 | 1北区设备--力奇、 专用配件 2、CR3500城市游侠 | 个 | 1
69 | 工程备品备件 | 4 | 高清线 | 20米 | 根 | 6
70 | 工程备品备件 | 4 | 音频线 | 6.5，带卡农母头 | 根 | 6
71 | 工程备品备件 | 4 | 严禁占用标识贴 | 规格尺寸为：600mm*1200mm，材质为车身贴，黄底黑字，表面覆耐磨膜，防水耐磨。 | 张 | 700
72 | 工程备品备件 | 4 | 展台信息公示牌 | 规格尺寸为：210mm*140mm，材质为写真背胶。 | 张 | 6000
73 | 工程备品备件 | 4 | 警示标识贴 | 1、规格尺寸为：300mm*3000mm/张,材质为车身贴，纯黄色底，表面覆耐磨膜，防水耐磨，磨砂防滑。 2、间隔1米印制1个“300mm*150mm铺设管线，小心跌倒”的警示标识。 | 张 | 350
74 | 工程备品备件 | 4 | 24小时用电标识 | 规格尺寸为：140mm*120mm，材质为写真背胶。 | 张 | 600
75 | 工程备品备件 | 4 | 有电危险标识 | 规格尺寸为：150mm*150mm（正三角形），材质为加厚PVC，背面带胶，防水防刮防晒。 | 张 | 3000
76 | 工程备品备件 | 4 | 微型断路器 | 规格：380V/16A，4P带可拆卸式漏电保护装置，品牌：施耐德同等及以上 | 个 | 25
77 | 工程备品备件 | 4 | 微型断路器 | 规格：380V/32A，4P带可拆卸式漏电保护装置，品牌：施耐德同等及以上 | 个 | 25
78 | 工程备品备件 | 4 | 微型断路器 | 规格：220V/16A，2P带可拆卸式漏电保护装置，品牌：施耐德同等及以上 | 个 | 25
79 | 工程备品备件 | 4 | 微型断路器 | 规格：380V/63A，4P带可拆卸式漏电保护装置，品牌：施耐德同等及以上 | 个 | 10
80 | 工程备品备件 | 4 | 布基胶带 | 黄色单面，40mm×20米 | 卷 | 300
81 | 工程备品备件 | 4 | 布基胶带 | 灰色单面，40mm*20米 | 卷 | 350
82 | 工程备品备件 | 4 | PVC方形线槽 | PVC方形槽管，带背胶，规格为：宽60mm*高50mm*长4000mm | 支 | 25
83 | 工程备品备件 | 4 | 网络水晶头 | 超五类网线水晶头 | 个 | 500
84 | 工程备品备件 | 4 | 压缩空气管道 | 软管透明-内径8mm | 米 | 700
85 | 工程备品备件 | 4 | 压缩空气管道 | 软管透明-内径12mm | 米 | 700
86 | 工程备品备件 | 4 | 压缩空气快速接头 | 8mm | 个 | 20
87 | 工程备品备件 | 4 | 压缩空气快速接头 | 12mm | 个 | 20
88 | 工程备品备件 | 4 | 铜线鼻子 | 25 | 个 | 60
89 | 工程备品备件 | 4 | 铜线鼻子 | 35 | 个 | 60
90 | 工程备品备件 | 4 | 绝缘胶板 | 250mm宽8M长 | 卷 | 60
91 | 工程备品备件 | 4 | 绝缘胶板 | 400mm宽8M长 | 卷 | 30
92 | 安防物资 | 5 | 安全警戒带 | 80m/卷 | 卷 | 40
93 | 安防物资 | 5 | 消防水带 | 8-65-25 | 条 | 20
94 | 安防物资 | 5 | 伸缩门遥控器 | 国产优质伸缩门遥控器 | 把 | 10
95 | 安防物资 | 5 | 热敏纸 | 宽5CM | 卷 | 100
96 | 安防物资 | 5 | 封条 | 单面不干胶 | 张 | 1500
97 | 安防物资 | 5 | 灭火器 | ABC干粉（4KG) | 具 | 50
98 | 安防物资 | 5 | 灭火器箱 | 4KG灭火器2个装空箱（36CM*19CM*58CM 加厚板材1.0MM） | 个 | 15
99 | 安防物资 | 5 | 灭火器 | 二氧化碳 5公斤 | 具 | 200
100 | 安防物资 | 5 | 灭火器箱 | 二氧化碳灭火器2个装空箱（高75CM*长45CM*宽22CM） | 个 | 42
101 | 安防物资 | 5 | 防毒面具 | 防毒面具 | 个 | 300
102 | 日常药品 | 6 | 日常药品 | / | 批 | 1
103 | 食品及饮料 | 7 | 食品 | 如咖啡 | 批 | 1
104 | 食品及饮料 | 7 | 会议茶歇 | / | 批 | 1
105 | 食品及饮料 | 7 | 日用品 | 如卫生湿巾、茶垢清除剂 | 批 | 1
106 | 宣传用品 | 8 | 公司宣传用品 | 定制用品 | 批 | 1
107 | 运营物资 | 9 | 沙发坐垫 | 定制 | 个 | 20
108 | 运营物资 | 9 | 沙发巾 | 配套坐垫 | 张 | 130
109 | 运营物资 | 9 | 棉签 | 200只/盒 | 盒 | 4
110 | 运营物资 | 9 | 毛巾篮 | 尺寸约30*24*5cm | 个 | 2
111 | 运营物资 | 9 | 护手霜 | 30ml | 只 | 4
112 | 运营物资 | 9 | 香薰精油 | 20ml补充液 | 瓶 | 3
113 | 运营物资 | 9 | 防滑地垫 | 防滑、耐磨 | 张 | 2
114 | 运营物资 | 9 | 一次性咖啡杯 | 容量300ml左右，带杯套、带盖、带吸管 | 个 | 300
115 | 运营物资 | 9 | 沐浴露 | 400Ml | 瓶 | 4
116 | 运营物资 | 9 | 蟑螂丸 | 10小包/袋 | 包 | 61
117 | 运营物资 | 9 | 洗衣液 | 蓝月亮 | 瓶 | 2
118 | 运营物资 | 9 | 沙坑布 | 牛津布6*10米，配绳 | 张 | 2
119 | 运营物资 | 9 | 吸尘器 | 无线束缚 20L大容量 15000pa超大吸力，防水 | 个 | 1
120 | 食堂用品 | 10 | 一次性降解袋 | 淀粉基+PE，15*53.5*30 | 个 | 2000
121 | 食堂用品 | 10 | 一次性大圆打包盒 | pp,型号4800，直径29.5cm、高10cm、带盖 | 个 | 100
122 | 食堂用品 | 10 | 筷子 | 密胺24cm ，配套消毒柜使用 | 双 | 300
123 | 食堂用品 | 10 | 不锈钢汤碗 | 双层不锈钢12cm | 个 | 200
124 | 食堂用品 | 10 | 面碗 | 7寸塑料 | 个 | 50
125 | 食堂用品 | 10 | 蛋糕纸/包 | 70*50CM 500张/包 | 包 | 1
126 | 食堂用品 | 10 | 斩骨刀 | / | 把 | 1
127 | 食堂用品 | 10 | 厨余垃圾桶 | 240L | 个 | 1